## 扉-1 招标工程量清单扉页
三厂车间升级改造项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【单独装饰-生产区】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：单独装饰-生产区 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.4砌筑工程
1.2 | A.8门窗工程
1.3 | A.9屋面及防水工程
1.4 | A.11楼地面装饰工程
1.5 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | A.15其他装饰工程
1.8 | A.16拆除工程
1.9 | C.9消防工程
1.10 | C.10给排水、采暖、燃气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【单独装饰
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:L2400*W400*H100置物台 |  | m3 | 0.192
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:18cm砖砌封窗 2.墙体类型:内墙 |  | m3 | 6.3
砌筑工程合计
| A.8 | 门窗工程
3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:1800*2400 2.1800*2000为内外双开 3.门框、扇材质:100宽*2mm厚不锈钢框 4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 5.门顶1800*400为固定玻璃 6.做法详图纸 |  | m2 | 8.64
4 | 010803002001 | 固定挡烟垂壁 | 1.固定挡烟垂壁 2.硅胶布材质,不燃A级 3.底边离地3米 |  | m2 | 52.92
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:刷聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 |  | m2 | 15.66
6 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹平 |  | m2 | 30.45
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.打磨原水磨石地面 2.3mm水泥自流平 |  | m2 | 2147.32
8 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.环氧树脂地坪漆(一底两面) |  | m2 | 2147.32
楼地面装饰工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 12.6
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹平 |  | m2 | 408.09
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:20mm1:2水泥砂浆层 3.面层材料品种、规格、颜色:250*400瓷砖 |  | m2 | 2.56
12 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:10mm厚瓷砖胶粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:250*400白色通体瓷砖 |  | m2 | 387.49
13 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.墙体类型:独立柱 2.安装方式:10mm厚瓷砖胶粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:250*400白色通体瓷砖 |  | m2 | 20.6
14 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.不锈钢防爆隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:50*50*1mm不锈钢方通 3.隔板材料品种、规格、颜色:双面1mm不锈钢钢板 4.做法详浸锡区、浸油区、烘烤区隔断 |  | m2 | 63
15 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.不锈钢方通隔断A 2.骨架、边框材料种类、规格:50*50*1mm不锈钢方通 3.隔板材料品种、规格、颜色:8mm厚钢化玻璃 4.做法详浸锡区、浸油区、烘烤区隔断 |  | m2 | 63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011210002003 | 金属隔断 | 1.不锈钢方通隔断B 2.骨架、边框材料种类、规格:80*80*1mm不锈钢方通 3.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚透明钢化玻璃 4.做法详浸锡区、浸油区、烘烤区隔断 |  | m2 | 29.73
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
17 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:消防管 2.油漆品种、刷漆遍数:翻新涂醇酸磁漆两遍 |  | m2 | 240.97
18 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:室内墙面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 6.3
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙柱面 2.涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料两遍 |  | m2 | 1006.62
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:一底两面乳胶漆 |  | m2 | 12.6
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料一遍 |  | m2 | 534.05
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
22 | 011501011001 | 不锈钢浸锡台 | 1.不锈钢浸锡台 2.台柜规格:9000*1400*1800 3.50mm*50mm*1.2mm不锈钢支架 4.20mm三聚氰胺板面板 5.5mm透明耐力板挡板 6.8mm厚透明耐力隔板 7.面封1.mm不锈钢板 8.做法详浸锡台详图 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程合计
| A.16 | 拆除工程
23 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌L900*W400*H300置物台 2.砌体名称:砖砌体 3.砌体材质:综合考虑 4.拆除高度:300mm 5.拆除废料外运综合考虑 |  | m3 | 0.216
24 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 457.44
25 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除岗哨台800mm高钢架木地台 2.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 39.5
26 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除到顶100厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 90.99
27 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除到顶轻钢龙骨石膏板隔墙 2.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 112.46
28 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯扶手、防盗网、消防管 2.打磨原有高镀锌铁管 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 240.97
29 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.打磨原地坪漆地面 2.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 2147.32
30 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚 2.拆除顶面乳胶漆、打磨 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 556.85
31 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:2米 2.拆除实木门 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 10
32 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:2.1米 2.拆除铝合金窗 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 45.66
33 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:2.4米 2.拆不锈钢玻璃门 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 8.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:截除原有管4m DN120 消防管 2.拆除废料外运综合考虑 |  | m | 8
35 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.拆除吊扇 3.拆除废料外运综合考虑 |  | 套 | 160
36 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:拆除长条灯160m 3.拆除废料外运综合考虑 |  | 套 | 8
拆除工程合计
| C.9 | 消防工程
37 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN120 消防管 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详看设计图 |  | m | 40
38 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:迁移消防箱重新接管 |  | 套 | 2
消防工程合计
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:直饮水机给水 2.材质、规格:DN25 PPR管 |  | m | 8.04
给排水、采暖、燃气工程合计
分部分项合计
措施项目
40 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 2136.2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【单独装饰-生产区】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【单独装饰-生产区】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【单独装饰-生产区】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-生产区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【单独装饰-办公区】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：单独装饰-办公区 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.8门窗工程
1.2 | A.11楼地面装饰工程
1.3 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | A.13天棚工程
1.5 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.6 | A.15其他装饰工程
1.7 | A.16拆除工程
1.8 | C.10给排水、采暖、燃气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【单独装饰_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-办公区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0720 2.单开复合木门 |  | m2 | 1.4
2 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2000mm 2.实木门 |  | m2 | 3.2
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2000mm 2.门框、扇材质:防盗铁门 |  | m2 | 3.2
门窗工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:原有瓷砖地面铺600*600防静电地板 |  | m2 | 2.5
5 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖地脚线 |  | m2 | 0.06
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
6 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:竖撑龙骨75*50@500,横撑龙骨50*30@500 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面装9厘硅酸钙板 |  | m2 | 28.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 |  | m2 | 12.32
8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 149.16
天棚工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-办公区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:硅酸酸盖板 2.腻子种类:刮腻子找平 3.刮腻子遍数:一遍 |  | m2 | 287.36
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙柱面 2.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆一底两面 |  | m2 | 287.36
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
11 | 011501001001 | 柜台 | 1.卫生间拆、换带镜柜洗手台 2.台柜规格:1m宽 3.带镜柜洗手台 4.拆除废料外运综合考虑 |  | m | 2
其他装饰工程合计
| A.16 | 拆除工程
12 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:室内墙面 2.抹灰层种类:腻子层 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 287.36
13 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:2米 2.门窗洞口尺寸:800*2000mm 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 3.2
14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:2米 2.门窗洞口尺寸:800*2000mm 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 3.2
拆除工程合计
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
15 | 031004006001 | 大便器 | 1.卫生间拆、换冲水箱 2.材质:塑料 |  | 组 | 2
给排水、采暖、燃气工程合计
分部分项合计
措施项目
16 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 161.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-办公区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【单独装饰-办公区】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-办公区 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【单独装饰-办公区】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单独装饰-办公区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【单独装饰-办公区】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-办公区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【单独装饰-岗位台】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.6金属结构工程
1.2 | A.8门窗工程
1.3 | A.11楼地面装饰工程
1.4 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | A.13天棚工程
1.6 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | A.15其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【单独装饰_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:40*4mm、30*3mm，C型钢基座 2.做法详图纸 |  | t | 3.089
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0820 2.门框、扇材质:成品铝合金玻璃平开门 |  | m2 | 6.4
3 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1122*1200双扇推拉窗 2.框、扇材质:窗框为50*75*1.4mm厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 2.69
4 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1000*1200双扇推拉窗 2.框、扇材质:窗框为50*75*1.4mm厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 2.4
5 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1400*1200双扇推拉窗 2.框、扇材质:窗框为50*75*1.4mm厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 3.36
6 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:矩形固定窗 2.框、扇材质:窗框为50*75*1.4mm厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 42.19
门窗工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
7 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格:25mm大芯板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:面贴18mm厚复合实木板 |  | m2 | 75.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:内、外两侧15mm厚胶合板基层 |  | m2 | 297.93
9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:内外两侧加4+0.12mm厚铝塑板 2.颜色详岗位台外立面详图 |  | m2 | 297.93
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 85.6
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
11 | 011408001001 | PVC胶膜图案 | 1.岗位台 2.面层材料品种、规格、颜色:面贴白色PVC胶膜图案 |  | m2 | 12
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
12 | 011501006001 | 资料柜、电脑台 | 1.资料柜：柜门及背板用15mm厚生态板,其余部分用20mm生态板制作 2.电脑台：抽屉、柜门及背板用15mm厚生态板,其余部分用20mm生态板制作 3.做法详资料柜、电脑台做法说明 |  | m2 | 51.9
其他装饰工程合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
13 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 85.6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【单独装饰-岗位台】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【单独装饰-岗位台】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【单独装饰-岗位台】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-岗位台 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【单独装饰-楼梯间】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.8门窗工程
1.2 | A.11楼地面装饰工程
1.3 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.5 | A.16拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【单独装饰_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:3200*2400 2.1号楼梯间，不锈钢玻璃门 3.门框、扇材质:100宽*2mm厚不锈钢框 4.玻璃品种、厚度:6+1.52PVB+6双层钢化夹胶玻璃 5.门顶3200*400部分不装玻璃,装铝合金百叶,(百叶方向向上固定) 6.两扇700*2000 固定部分,中间两扇900*2000为内外双开 7.做法详图纸 |  | m2 | 15.36
2 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:1800*2700 2.2号楼梯间，1800*2000为内外双开 3.门框、扇材质:100宽*2mm厚不锈钢框 4.玻璃品种、厚度:6+1.52PVB+6双层钢化夹胶玻璃 5.门顶1800*700部分不装玻璃,装铝合金百叶,(百叶方向向上固定) 6.做法详图纸 |  | m2 | 9.72
门窗工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
3 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.原有水磨石打磨一遍 |  | m2 | 252.08
4 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M8水泥砂浆找平 2.粘结层厚度、材料种类:10厚DWM20 砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600地砖 4.防滑条材料种类、规格:台阶安装40mm宽铝合金+橡胶防滑条 |  | m2 | 151.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹平 |  | m2 | 375.33
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:10mm厚瓷砖胶粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:250*400白色通体瓷砖 |  | m2 | 375.33
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:楼梯扶手、防盗网 2.防护材料种类:刷丹红防锈两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:翻新涂醇酸磁漆两遍 |  | m2 | 195.49
8 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:室内墙面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 704.82
9 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 112.82
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙柱面 2.涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料两遍 |  | m2 | 704.82
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一遍 |  | m2 | 112.82
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.16 | 拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:室内墙面 2.抹灰层种类:腻子层 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 704.82
13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:防滑砖 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 143.58
14 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 425.28
15 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯扶手、防盗网、消防管 2.打磨原有高镀锌铁管 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 195.49
16 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚 2.拆除顶面乳胶漆、打磨 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 112.82
17 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:2.7米 2.拆不锈钢玻璃门 3.拆除废料外运综合考虑 |  | m2 | 25.08
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
18 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 225.08
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【单独装饰-楼梯间】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【单独装饰-楼梯间】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【单独装饰-楼梯间】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：单独装饰-楼梯间 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【强电工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱、柜
1.2 | 动力照明
1.3 | 开关插座、灯具
1.4 | 应急照明
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【强电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱、柜
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：ALc1 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 1
2 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：ALc2 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 1
3 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：ALE1 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 1
4 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：ALE2 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 1
5 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：AP1 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 1
6 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称：AP2 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 1
7 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称：1HG 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 2
8 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称：2HG 2、型号：详系统图 3、规格：详系统图 |  | 台 | 2
9 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称：自动投入装置调试 |  | 台 | 1
配电箱、柜合计
动力照明
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3、配置形式:明敷 |  | m | 1312.3
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PC25 3、配置形式:明敷 |  | m | 929
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PC32 3、配置形式:明敷 |  | m | 1449.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3、配置形式:明敷 |  | m | 1107.07
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质：镀锌金属线槽 3.规格:300*100，壁厚1.5mm |  | m | 166.79
15 | 031002002001 | 桥架支吊架制作安装 | 1、名称：支架制作安装 2、材质：型钢 |  | kg | 30
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 378.85
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ4 |  | m | 5421.78
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ6 |  | m | 73.69
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:WDZ-YJV-3*10 |  | m | 1434.41
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:WDZ-YJV-3*2.5 |  | m | 314.31
21 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:WDZ-YJV-3*4 |  | m | 1361.76
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:WDZ-YJV-3*6 |  | m | 185.58
23 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:WDZ-YJV-5*2.5 |  | m | 244.73
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:WDZ-YJV-5*6 |  | m | 52.79
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:线缆端头 2.规格:16mm2以内 |  | 个 | 27
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:线缆端头 2.规格:35mm2以内 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:1kV以下 |  | 系统 | 1
动力照明合计
开关插座、灯具
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED密闭灯平板灯 2.型号:300*300 3.规格:220V 44W |  | 套 | 4
29 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED密闭灯平板灯 2.型号:600*600 3.规格:220V 44W |  | 套 | 28
30 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 44W |  | 套 | 16
31 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:双管LED灯盘（防爆型） 2.规格:220V 44W |  | 套 | 4
32 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇 2.型号:220V 80W 3.安装方式:离地3.0m安装 |  | 台 | 94
33 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯 2.规格:220V 200W |  | 套 | 176
34 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:普通排气扇 2.型号:220V 75W 3.安装方式:离地3.0m安装 |  | 台 | 9
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 3..安装方式:暗装 |  | 个 | 557
36 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相挂机空调插座带开关（安全型） 2.规格:250V 16A 3..安装方式:暗装 |  | 个 | 2
37 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三相二三眼插座（安全型） 2.规格:380V 20A 3..安装方式:暗装 |  | 个 | 12
38 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:三相二三眼插座带开关（安全型） 2.规格:380V 20A 3..安装方式:暗装 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:三相柜机空调插座带开关（安全型） 2.规格:380V 16A 3..安装方式:暗装 |  | 个 | 2
40 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:台面开孔插座 2.规格:380V 20A 3..安装方式:暗装 |  | 个 | 5
41 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 10
42 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 6
43 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 10
44 | 040801029004 | 照明开关 | 1.名称:灯具集中控制面板 2.规格:详见图纸 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 4
45 | 030404034001 | 吊扇开关 | 1.名称:吊扇调速开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 20
46 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 1233
开关插座、灯具合计
应急照明
47 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WBJ 3.规格:WDZN-WBJ-2*2.5 |  | m | 1140.23
48 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称: 集中电源单方向疏散指示标志灯（持续型，A型） 2. 型号: 220V 36W |  | 套 | 59
49 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散出口指示灯（持续型，A型） 2. 型号: 220V 36W |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030412005001 | 荧光灯 | 1. 名称: 集中电源双头应急照明灯 2. 型号: 220V 8W |  | 套 | 62
51 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 127
52 | 030404017015 | 集中型应急照明控制器 | 1.名称:集中型应急照明控制器 2.型号:Z-C-1812 3.工作电压:AC 220V（176V-240V) 50Hz 4.备用电源:应急时间≥90分钟，主备电切换时间≤ 0.1S |  | 台 | 1
53 | 030404017016 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:Z-D-0.3KVA-1834C 3.输出功率 :0.3KVA 4.输入电压:AC220V/50Hz 5.应急时间:≥90min |  | 台 | 2
应急照明合计
分部分项合计
措施项目
54 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
55 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【强电工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【强电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【强电工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【弱电工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电话插座
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电话插座
1 | 030502005001 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：六类 UTP6 |  | m | 1589.97
2 | 030502012002 | 双口网络插座 | 1、名称：双口网络插座 2、规格：含双口面板和六类模块 |  | 个 | 31
3 | 030502012001 | 电话网络插座 | 1、名称：电话网络插座 2、规格：含双口面板和六类模块 |  | 个 | 21
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3、配置形式:暗敷 |  | m | 366.54
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质：不锈钢 3.规格:150*75，壁厚1.5mm |  | m | 156.04
6 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U标准机柜 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 1
7 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.功能:24口 |  | 台 | 1
8 | 031002002002 | 桥架支吊架制作安装 | 1、名称：支架制作安装 2、材质：不锈钢 |  | kg | 30
9 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 |  | 链路 | 60
电话插座合计
分部分项合计
措施项目
10 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【弱电工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【采暖燃气】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：采暖燃气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 加气管道
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖燃气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
加气管道
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:离地3m明装 2.介质:气体 3.规格、压力等级:DN40 |  | m | 244
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:DN25 |  | m | 48
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:不锈钢 2.管架形式:详见图纸 |  | kg | 32.88
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 2
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:PPR-DN20 |  | m | 578.7
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:PVC-20 |  | m | 244
加气管道合计
分部分项合计
措施项目
7 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖燃气】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖燃气】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖燃气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖燃气】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【暂列金】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暂列金 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【暂列金】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【暂列金】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【暂列金】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【暂列金】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13