**零散采购文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：****广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司外协人员管控系统**

**采购项目**

**广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二零二四年十一月**

1.
2. **零散采购须知**
3. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行公开竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
4. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. **成交供应商应在项目结果发布15天内与采购人签订书面合同并按合同约定完成成交项目；若采购人无签订合同的要求，成交供应商应在项目结果发布15天内与采购人约定项目执行事宜；否则将有可能被取消成交资格。**
16. **若供应商提供的货物存在假冒伪劣等品质问题或提供的服务质量低下或存在拖延影响项目进程等问题，经采购人确认，将列入该采购人黑名单，1年内不得参与该采购人的所有项目且采购人有权利保留追究责任。**
17. **参与项目的供应商应提供正确、畅通的联系方式，若采购人或代理机构通过供应商所填写的联系方式无法与供应商及时取得联系，相关不利后果由供应商承担，包括但不限于取消响应资格，且由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。**
18. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；
19. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
20. **竞价文件的澄清或修改**
	1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
	2. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
	3. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. **如有要求缴纳平台保障金的项目有下列任一情形发生时，平台保障金将不予退还：**
22. 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
23. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
24. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
25. **报名要求（参与竞价的供应商资质要求:报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料**

**承担责任）**

1. 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）。
2. 供应商须具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件；供应商必须具备独立完成合同内容的专业服务能力，不得向第三方转包、分包或拆分合同项目；本项目不接受联合体竞价；**（提供供应商资格声明函，格式详见附件）。**
3. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的；**（提供用户需求书响应声明函，格式详见附件）。**
4. 如是经销商、代理商参与竞价时，所报价①工作记录仪和②采集站来源渠道必须合法正当，提供制造商针对所报产品出具的授权书，加盖制造商公章（或提供①制造商对授权的区域代理商出具的授权函，加盖制造商公章及②该区域代理商出具的授权函，加盖区域代理商公章），如是制造商参与竞价时，提供制造商声明函（格式自拟）；

**注：供应商须提供缴纳本项目平台保障金凭证。**

**①平台保障金的提交形式与金额：**

**A.保障金的提交形式：非现金形式。**

**B.保障金金额：本项目预算金额的2%。**

**②保障金缴纳账户信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **收款单位名称** | **云采链（广州）信息科技有限公司** |
|  | **开户银行** | **广发银行广州白云机场支行** |
|  | **账 号** | **详见报名页面** |

1. **报价要求（**报价时需要提供以下盖章资料，**加盖响应供应商公章，**并对上传的响应文件资料承担责任**）**
2. 通过报名供应商应根据本公告要求，在项目规定的时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求

完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

1. **报价机会仅为1次，供应商应谨慎提交报价，由于错传、漏传、填错等原因导致的相关后果均由供**

**应商自行承担。**

1. **确定成交候选人**
2. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推**。**
3. **无效报价**
4. 参与项目的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
5. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
6. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
7. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
8. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
9. 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
10. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
	* 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
		2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
		3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
		4. **不同供应商使用同一IP地址参与竞价；**
		5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
		6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
		7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
		8. 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出。
11. **竞价活动失败**
12. 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
13. 报名供应商不足3家；
14. 报价供应商不足3家；
15. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
16. 因重大变故，采购任务取消的。
17. **使用费**
18. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为预算金额的1.5%

**（四舍五入取整数）**。

1. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。
2. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并

提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**
2. 本项目需求部门联系人及联系电话：朱先生，0751-5586338。
3. 本项目监督部门及监督电话：纪检与审计科，0751-5580431。
4. 扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章 用户需求书**

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **供货时间** | **最高限价** |
| 广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司外协人员管控系统采购项目 | 1批 | 合同签订合同后10个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用 | 人民币155963.33元 |

1. **项目概况**

1、项目名称：广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司外协人员管控系统采购项目

2、项目主要内容：设备清单及技术规格，均需满足采购人要求。

3、采购预算：¥155963.33元（含税）。

4、最高限价：¥155963.33元（含税）。

5、报价要求：

（1）报价不得高于本项目采购预算及最高限价，且不低于成本价。

（2）报价中须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、所报价设备质保服务、上门安装服务、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

6、广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司外协人员管控系统采购项目采购清单

**外协人员管控系统采购项目采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 工作记录仪 | 1.电子墨水屏，低功耗，白天显示效果清晰，可手动配置电子名牌信息；2.轻薄小巧，重量不高于60g；3.录像续航时间不低于10小时；4.磁吸别针双佩戴方案；5.数据防丢失功能，在记录过程中，如遇电量不足，设备会关机之前自动保存所记录的数据；6.屏幕尺寸：不大于3英寸；7.图像增强：3D降噪；8.录像格式：MP4；9.录像分辨率为1600×1200；10.指示灯：充电指示灯、工作指示灯；11.工作温度：-20度`50度；12.按键式电源键；13.产品尺寸：不大于100×40×15（mm）；14.供电方式：电池供电；15.内置存储容量：不小于64GB；16.内置存储介质：Emmc（不可拆卸）；17.MIC：支持；帧率为25帧/s，连续摄录时长应≥12h**（签订合同时提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）**；18.充电时间：小于3h；（结束充电时自动录像录音）；19.电池不可拆卸。 | 台 | 70 |
| 2 | 采集站 | 1.接入数量 8台工作记录仪同时接入；2.存储硬盘 2块硬盘，单盘最大8T，每台采集站的音视频文件存储时间不低于3个月；3.扬声器 1个；4.状态指示灯 8个，用于指示充电及导数据状态。 | 台 | 11 |
| 3 | 安装调试与维保 | 不少于一年整机质保期。不少于两年免费维保。 | 项 | 1 |

备注：供应商可以根据采购清单中提供性能参数优于上述参数的产品，并且**产品及软件须支持（兼容）国产化管理终端。**

1. **项目系统概述**

广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司属于特殊企业，现实需要加强对外协人员的管理。本次外协人员管控系统主要针对企业生产外协人员，通过工作记录仪记录外协人员进入工作场所的活动过程，通过全新的技术约束外协人员行为，以示提升管理效率，确保安全、规范。

1. **系统设计**

外协人员管控系统系统主要由管理终端、综合管理平台、工作记录仪、采集站等组成，实现视频记录外协人员工作全时段的行为约束，实现回查功能，保证安全、规范。**管理终端使用采购人现有的，为国产品牌，供应商提供报价的产品及软件需支持国产化，能兼容管理终端。**

在外协人员领取工作记录仪后自动开机并配戴于在胸前，工作记录仪全程工作直到耗电结束或收入采集站，访问结束后归还小型记录仪，相关视频自动上传到存储设备，以备管理人员回查查看视频。

1. **系统部署**

分布式系统的部署场景，说明如下：

工作站一般部署在车间办公室。需要注意环境的温湿度、通风散热情况。存储空间计算方式如下：

一个工作站按前端8台小型记录仪，像素按720P，每天8小时录像存储3个月,按H.264格式则共需要3Mbps×60秒×60分×8小时×90天/8/1024/1024×8路=7.41TB,存储冗余7.41TB/0.9存储容量冗余≈8TB,项目共需要11块8TB硬盘。

1. **系统功能**

具体功能包括：

（一）信息登记

对进出的外协人员进行登记，实现对外协人员的管控。

（二）进出记录

外协人员通过登记基本信息，将人员基本信息下发到小型记录仪后启动录像功能，记录音视频信息。

（三）视音频录像存储

将小型记录仪接入采集站后相关视频数据传输至存储设备，存储方式采用视频流直存的方式，进行统一数据保存，授权用户可通过软件平台对数据进行访问及下载。

1. **质量要求及质保期**
2. 供应商所提供的货物必须是全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装产品。
3. 供应商提供的货物应包括产品技术资料、使用说明书、出厂合格证。
4. 项目验收合格后，质保期1年。质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商免费提供。
5. **供货要求**
（一）供货方式：成交供应商按采购人要求按质按量完成供货。

（二）供货时间：合同签订合同后10个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用。

1. **付款方式**

（一）合同签订合同后10个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用，试运行30日历天，符合验收条件后进行验收，验收合格后15个工作日内付95%款项，剩余合同总金额的5%在成交供应商履行完质量保证义务后，采购人在收到成交供应商书面申请后20个工作日内无息支付。

（二）违约责任

1. 合同期内，因未按合同要求供货给采购人造成损失的，采购人有权单方面解除合同。
2. 成交供应商交付的货物及提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金或在货款中扣除。
3. 成交供应商未能按采购文件、本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同价0.5‰的数额向采购人支付违约金；逾期10个日历天以上（含10个日历天）的，采购人有权解除本合同。
4. 质保期内，成交供应商在接到采购人报修通知后，需2个工作日内到达现场排除故障或提供临时顶替设备，否则构成违约，采购人有权委托第三方进行维修，产生的费用由供应商承担，供应商须在维修完成后5个工作日内向采购人提交全部维修费用。
5. **其他要求**

（一）遵守广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司的管理制度和保密制度，不得泄露采购人情况。

（二）本项目为一个整体，竞价供应商必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分内容进行报价。

**第三章 零散采购附件**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **品牌/制造商** | **规格型号** | **单价报价（人民币 元）** | **小计（数量×单价）（人民币 元）** | **备注** |
|  | 工作记录仪 | 台 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 采集站 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试与维保 | 项 | 1 | / | / |  |  |  |
| **合计（每项小计之和）=人民币 元** |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除品牌型号、单价、金额或项目要求填写**

**的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**

1. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
2. **平台上填报合计金额，平台报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**
3. **报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

**用户需求书响应声明函**

**致：****广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司 、****云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司外协人员管控系统采购项目**的零散采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：****广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司 、****云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省广裕集团乐昌飞达实业有限责任公司外协人员管控系统采购项目**的零散采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包分包且不联合参与零散采购。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：